**......................................, dnia.....................**

***FORMULARZ OFERTOWY***

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonawca (pełna nazwa)\*Wykonawcy wspólnie ubiegającysię o wykonanie zamówienia(imiona i nazwiska)\* |  |
| Forma prowadzonej działalności |  |
| Adres siedziby\*Adres prowadzenia działalności\* |  |
| Adres do korespondencji |  |
| KRS  |  | NIP |  |
| REGON |  | Telefon |  | Telefon kom. |  |
| Faks |  | e-mail |  |

Wykonawca oferuje **cenę**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Cena netto** | **Cena brutto** |
| **1** | Aparat USG |  |  |
| **2** | Aparatu RTG wewnątrzustny |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Szczegółowy opis sprzętu** | **Tak/Nie/Wartość** |
| **1** | Aparat USG | Monitor LCD LED minimum 23 cale  |  |
| 4 aktywne porty na głowice |  |
| Automatyczna optymalizacja |  |
| Wielopłaszczyznowe wyświetlanie obrazu 3D |  |
| 4D w czasie rzeczywistym |  |
| Opcja HD |  |
| Automatyczne pomiary biometryczne  |  |
| Tryb czuwania – szybkie uruchomienie systemu |  |
| Konfiguracja najczęściej wybieranych presetów |  |
| Eksportu pliku 3D Print |  |
| Edytor Raportu |  |
| Wbudowane archiwum zawierające podgląd oraz tryb wyboru plików |  |
| głowica liniowa (fabrycznie nowa, rok prod. 2022),  |  |
| głowica convex (fabrycznie nowa, rok prod. 2022), |  |
| głowica endowaginalna (fabrycznie nowa, rok prod. 2022) |  |
| videoprinter czarno-biały (fabrycznie nowy, rok prod.2022) |  |
| pedał nożny |  |
| **2** | Aparatu RTG wewnątrzustny | kV - min 50 kV |  |
| mA min 2–6 mA |  |
| Wielkość ognisk: min 0,7; |  |
| Dostępne zasięgi ramion aparatu: min 150 cm, 170 cm, 190 cm |  |
| Radiowizjografia cyfrowa  |  |
| rozdzielczość powyżej 16 pl/mm |  |
| oprogramowanie do wyświetlania zdjęć |  |
| aktywna powierzchnia sensora  |  |
| Wersja jezdna (w związku z brakiem możliwości montażu) |  |

**2. OŚWIADCZENIA:**

1. Oświadczamy, że oferowana przez nas cena zawiera obowiązujący podatek od towarów
i usług VAT oraz uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w *Zapytaniu ofertowym* z załącznikami, w szczególności w Załączniku Nr 1 do *Zapytania ofertowego* – *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*,
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z *Zapytaniem ofertowym*  z załącznikami i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że oferujemy realizację zamówienia w sposób w pełni odpowiadający wszystkim wymaganiom Zamawiającego określonym w *Zapytaniu ofertowym* z załącznikami, w szczególności w Załączniku Nr 1 do *Zapytania ofertowego* – *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*
4. Oświadczamy, że udzielamy ………………… miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z *Istotnymi postanowieniami umowy* i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
6. Oświadczamy, że umowa zostanie wykonana zgodnie z jej postanowieniami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
7. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do ………….……..

**ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ:**

**do niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania przekazywanych nam drogą elektroniczną lub faksem oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji**,

w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do przedstawienia:

danych osób do wskazania w umowie, zgodnie z *Istotnymi postanowieniami umowy*, tj. do podpisania umowy, do stałego nadzoru nad realizacją umowy, kontaktów oraz podpisania protokołu odbioru;

do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym wspólnie z Zamawiającym.

 **OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA**:

Pan / i **………………………………………………………**

* **W ZAŁĄCZENIU PRZEDSTAWIAMY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:**
* …………………………………………………………………………………………………….
* ……………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………

 (podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)